
**บันทึกข้อความ**



# ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร โทร ๐ ๗๗๕๐ ๓๕๒๒

# ที่ ชพ ๐๐๓๒.๐๐๒/ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

**เรื่อง** รายงานความเสียหายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรณีไฟฟ้าลัดขัดข้อง ร

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ตรวจพบอุปกรณ์เน็ตเวิร์คได้รับความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานนิติการ กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และบ้านพักนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตได้

อุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย มีรายการดังต่อไปนี้

1. คอมพิวเตอร์สำนักงาน เลขทะเบียน 7440-001-0006/50,56,97 จำนวน 3 ชุด
2. อุปกรณ์ Managed Switches L2 (AT-G950/24) จำนวน 1 ชุด
3. อุปกรณ์ Switching Hub (DES-1016D) จำนวจ 1 ชุด
4. เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง

**ประเมินความเสียหาย**

1. คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ชุดละ 22,000 บาท จำนวน 3 ชุด

รวมเป็นเงิน 22,000 x 3 = 66,000 บาท

2. อุปกรณ์ Managed Switches L2 แบบที่ 2 ชุดละ 21,000 บาท จำนวน 2 ชุด

รวมเป็นเงิน 21,000 x 2 = 42,000 บาท

3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 3 ชุด

รวมเป็นเงิน 2,500 x 3 = 7,500 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,000 + 42,000 + 7,500 = 115,500 บาท

**ข้อเสนอแนวทางแก้ไขเร่งด่วน** เพื่อให้สามารถทำงานเร่งด่วนเสร็จเรียบร้อยทันเวลา ดังนี้

1. ซื้อ Switching Hub 16 port ตัวละ 2,000 บาท จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 4,000 บาท
2. ซื้อ สายแลน 100 เมตร จำนวน 1 กล่อง เป็นเงิน 2,000 บาท
3. ซื้อ หัวสายแลน RJ45 จำนวน 1 กล่อง เป็นเงิน 400 บาท

รวมเป็นเงิน 6,400 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(นางพิมพา ร่มเย็น)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แทน

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข