
**บันทึกข้อความ**



# ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร โทร ๐ ๗๗๕๐ ๓๕๒๒

# ที่ ชพ ๐๐๓๒.๐๐๒/๒๗๒ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ .

**เรื่อง** รายงานซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ .

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ตรวจพบเครื่องสำรองไฟสำหรับระบบคลาวด์ IBM UPS ขนาด 10 KVA (สำหรับไฟฟ้า 3 เฟส) หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-0067/38 ไม่สามารถสำรองไฟได้ เนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน ซึ่งต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ APCRBC140 APC Replacement battery cartridge #14 ก้อนละ 20,900 บาท จำนวน 4 ก้อน รวมเป็นเงิน 83,600 บาท โดยใช้เงินนอกอื่น ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 803-6-02579-5

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(นายอารมณ์ ร่มเย็น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข